## a)Precio con letra
|  | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA |  |  |  | FORMATO
|  | DIRECCIÓN GENERAL |  |  |  | PE-3
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS
I.N.S.P. CUERNAVACA MORELOS
RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADESDE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION
Obra: | MANTENIMIENTO MAYOR Y REMOZAMIENTO DE 12 DEPARTAMENTOS HABITACIONALES PARA INVESTIGADORES, TORRE "A", DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSP, SEDE CUERNAVACA"
UBICACIÓN: | AV. UNIVERSIDAD N° 655, COL. STA. MARÍA AHUCATITLAN, CUERNAVACA MORELOS
LICITACION N°:
LUGAR Y FECHA:
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
PRELIMINARES
DEMOLICIONES GENERALES
PRE01 | Demolición de piso de loseta ceramica y mortero cemento arena, con espesor promedio de 2.5 cm., por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. mortero cemento arena, con espesor promedio de 2.5 cm., por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1140.48 | 0
PRE02 | Demolición de aplanado rayado vertical a base de mortero yeso-cemento-arena en muro con espesor de 3 cm. promedio, por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 259.2
PRE03 | Retiro de aplanado de pasta rayada vertical y pintura vinilica en muro con espesor de 5 mm promedio, por medios manuales ,utilizando espatula, en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2333.28
PRE04 | Demolición de firme de concreto de 6 cm de espesor promedio, por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 114.04
PRE05 | Demolición de loseta ceramica en muros y repellado de mortero cemento arena , con espesor de 3 cm., promedio, por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 285.95
PRE06 | Demolición de muro 14 cm, de espesor, por medios manuales, en cualquier nivel, el precio incluye: demolición de cadenas, castillos, aplanado de mezcla y acabado raydo por ambas caras, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 122.65
PRE07 | Demolición de zoclo de loseta ceramica de 10 cm. de altura con espesor de 7 mm., por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. de 10 cm. de altura con espesor de 7 mm., por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 1064
PRE08 | Demolición de muro de vitroblock de 20x20 cm con espesor de 10 cm., por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 38.4
PRE09 | Demolición de falso plafón de tablaroca y/o metal desplegado, por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 87.09
PRE10 | Demolición de sardinel a base de concreto, recubierto de loseta ceramica de 0.20 m. altura, 0.10m. ancho, por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 39.62
PRE11 | Demolición de castillo K-1 de 0.14x 0.28 m de concreto armado, por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 30
PRE12 | Demolición de muro de concreto armado de 15 cm, de espesor por medios mecanicos en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, andamios, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 56.4
PRE13 | Demolición de losa de concreto armado de 10 cm. de espesor en recamaras de medida de 0.20x0.20 m, por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: cortadora de disco, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 1.92
PRE16 | Carga, acarreo en carretilla y descarga en tobogan con una distancia hasta de 20m. en forma vertical de material producto de la demolición medido en banco, el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 103.67
PRE17 | Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20m. de material producto de la demolición medido en banco, el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. primera estación de 20m. De material producto de la demolición medido en banco, el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 103.67
PRE18 | Acarreo en carretilla de material producto de la demolición a estaciones subsecuentes de 20 m. el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3/EST | 103.67
PRE19 | Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material producto de la demolición, volumen medido en banco ,el precio incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. primer kilómetro y descarga de material producto de la demolición, volumen medido en banco ,el precio incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 103.67
PRE20 | Acarreo en camión, de material producto de la demolición, volumen medido en banco , kiloómetros subsecuentes, zona urbana el precio incluye: equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. de la demolición, volumen medido en banco , kiloómetros subsecuentes, zona urbana el precio incluye: equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3-KM | 2073.4
Total DEMOLICIONES GENERALES
DESMANTELAMIENTOS
DESM01 | Desmantelamiento de barra con recuperación a favor de la dependencia de 0.50 x1.50 formada con madera de pino y formaica, antepecho de madera, el precio incluye: retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
DESM02 | Desmantelamiento de cocineta integral con recuperación a favor de la dependencia a base de una alacena de 0.47 m. altura , 0.30 ancho y 2.30 m de logitud con campana extractora integrada, un mueble con cubierta corrida de 0.90m. altura, 0.64 m. de ancho y 2.30 m. de longitud, con tarja de acero inoxidable integrada, estufa de 4 quemadores, el mueble consta de 2 cajones y 3 puertas abatibles, el precio incluye: retiro de la cocineta, cespol de plomo, alimentadores coflex , llaves angulares, desconexion de estufa , en cualquier nivel, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
DESM03 | Desmantelamiento de alacena de madera de pino , con recuperación a favor de la dependencia a base de dos puertas de persiana abatibles de 0.28x2.13 m. antepecho de 0.37x0.54 m. y 4 entrepaños de 0.54x0.41m.,en cualquier nivel, el precio incluye: retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
DESM04 | Desmantelamiento de cancel en cocina de aluminio anodizado y cristal claro de 6 mm , con recuperación a favor de la dependencia, a base de una puerta abatible de 0.90x2.20 m.,una ventana fija de 0.81x0.84 , una ventana corrediza de 0.40x0.81m., en cualquier nivel, el precio incluye: retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
DESM05 | Desmantelamiento de cancel o ventana de aluminio anodizado y cristal claro de 6 mm , con recuperación a favor de la dependencia, para su posterior colocación, en cualquier nivel, el precio incluye: clasificación y embalaje, retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, a una distancia aproximada de 100 m., mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. de aluminio anodizado y cristal claro de 6 mm , con recuperación a favor de la dependencia, para su posterior colocación, en cualquier nivel, el precio incluye: clasificación y embalaje, retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, a una distancia aproximada de 100 m., mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 117.12
DESM06 | Desmantelamiento de closet de madera de pino en estudio, con recuperación a favor de la dependencia a base de cinco puertas de persiancajones de 0.15x0.41, tubo para colgar de 1.20 m. en cualquier nivel el precio incluye: retiro y acarreo horizontal y vertical , al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.a abatibles de 0.28x2.14 m. antepecho de 0.35x1.80 m., un maletero de 1.80x0.41m., 1 entrepaño de 0.61x0.41m., cuatro | PZA | 12
DESM07 | Desmantelamiento de closet de madera de pino en recamaras , con recuperación a favor de la dependencia a base de cinco puertas de persiana abatibles de 0.28x2.14 m. antepecho de 0.35x1.75 m., un maletero de 1.75x0.41m., 1 entrepaño de 0.61x0.41m., cuatro cajones de 0.15x0.41, tubo para colgar de 1.15 m. en cualquier nivel el precio incluye: retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 24
DESM08 | Desmantelamiento de closet de madera de pino en recamara principal, con recuperación a favor de la dependencia a base de cuatro puertas de persiana abatibles de 0.28x2.14 m. antepecho de 0.35x1.48 m., un maletero de 1.48x0.41m., 1 entrepaño de 0.61x0.41m., cuatro cajones de 0.15x0.41, tubo para colgar de 0.88 m. en cualquier nivel, el precio incluye: retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
DESM09 | Desmontaje de puerta de una hoja de madera con recuperación a favor de la dependencia de 0.85 x2.14 m. ,en cualquier nivel, el precio incluye: retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 96
DESM10 | Desmontaje de marco para puerta de madera de 0.85 x2.14 m. , con recuperación a favor de la dependencia , en cualquier nivel, el precio incluye: retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 96
DESM11 | Desmontaje de mueble de madera para soporte de meseta de marmol de 0.60 x0.75x0.81 m., con dos puertas abatibles, con recuperación a favor de la dependencia , en cualquier nivel, el precio incluye: retiro, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 24
DESM12 | Desmontaje de meseta de marmol de 0.60 x0.8 m., con ovalin integrado y zoclo de 0.10 m altura y desarrollo de 1.40 m. , con recuperación a favor de la dependencia , en cualquier nivel, el precio incluye: retiro de la meseta, cespol, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 24
DESM13 | Desmontaje de mueble sanitario olimpico ideal std., sin recuperación, en cualquier nivel, el precio incluye: retiro del mueble, manguera coflex y llave angular, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 24
DESM14 | Desmontaje de mezcladora y manerales para lavabo, con recuperación a favor de la dependencia, en cualquier nivel, el precio incluye: retiro de la mezcladora, manerales, manguera coflex y llaves angulares , acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia: mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 24
DESM15 | Desmontaje de accesorios para baño , jabonera, toallero, cepillero, portarollo y gancho, con recuperación a favor de la dependencia, en cualquier nivel, el precio incluye: retiro, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | JGO | 24
DESM16 | Desmontaje de regadera, manerales, brazo y chapeton, con recuperación a favor de la dependencia, en cualquier nivel, el precio incluye: retiro, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | JGO | 24
DESM17 | Desmontaje de calentador G-20 N Calorex con base metalica, con recuperación a favor de la dependencia, en cualquier nivel, el precio incluye: retiro, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
DESM18 | Desmontaje de lavadero de concreto de 0.70x0.75 m con recuperación a favor de la dependencia, en cualquier nivel, el precio incluye: retiro de tuberias de desague de 38 mm, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
Total DESMANTELAMIENTOS
DESMONTAJE DE INSTALACIONES
DESM25 | Desmontaje de tubería de fierro fundido de campana de 100 mm de díametro con recuperación a favor de la dependencia, hasta una altura de 3 m. el precio incluye: desconexión sanitaria, retiro de soportes, , elementos de conexion tales como codos, tees, yes, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 149.4
DESM26 | Desmontaje de tubería de fierro fundido de campana de 50 mm de díametro con recuperación a favor de la dependencia, hasta una altura de 3 m. el precio incluye: desconexión sanitaria, retiro de soportes, elementos de conexion tales como codos, tees, yes, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 157
DESM27 | Desmontaje de tubería de fierro fundido de campana de 38 mm de díametro con recuperación a favor de la dependencia, hasta una altura de 3 m. el precio incluye: desconexión sanitaria, retiro de soportes, elementos de conexion tales como codos, tees, yes, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 19.2
DESM28 | Desmontaje de coladera de fierro fundido CH-24 y CH-26 Helvex con recuperación a favor de la dependencia, el precio incluye: desconexión sanitaria, retiro de soportes, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 36
DESM29 | Desmontaje de coladera de fierro fundido CH-4954 Helvex con recuperación a favor de la dependencia, el precio incluye: desconexión sanitaria, retiro de soportes, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
DESM30 | Desmontaje de tubería de cobre tipo "M" de 13 y 19 mm de diámetro con recuperación a favor de la dependencia, hasta una altura de 3 m. el precio incluye: desconexión hidráulica, codos, niples,tees, reducciones, valvulas y cualquier conexión, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 357.6
DESM31 | Desmontaje de tubería de cobre tipo "M" de 25 y 32 mm de diámetro con recuperación a favor de la dependencia, hasta una altura de 3 m. el precio incluye: desconexión hidráulica, codos, niples,tees, reducciones, valvulas y cualquier conexión, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 394.8
DESM32 | Desmontaje de tubería de cobre tipo "M"de 38 y 51mm de diámetro con recuperación a favor de la dependencia, hasta una altura de 3 m. el precio incluye: desconexión hidráulica, codos, niples,tees, reducciones, valvulas y cualquier conexión, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 20.8
DESM33 | Desmontaje de tubería de cobre tipo "L" de 13 a 38 mm de diámetro con recuperación a favor de la dependencia, hasta una altura de 20 m. el precio incluye: desconexión de gas, codos, niples,tees, reducciones, valvulas y cualquier conexión, retiro de soportes, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 273
DESM35 | Desmontaje y retiro de cableado electrico de cualquier calibre en departamento Tipo, tablero de control y accesorios ( arbotantes, soquets, contactos, apagadores, placas etc) con recuperación a favor de la dependencia, el precio incluye: desconexión electrica, retiro de todos los accesorios, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | DTO | 12
Total DESMONTAJE DE INSTALACIONES
Total PRELIMINARES
ALBAÑILERIA
ALBAÑILERIA
ALB01 | Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena 1:5, adicioando festergral en cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. mezcla cemento arena 1:5, adicioando festergral en cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 497.52
ALB02 | concreto ligero autonivelante peso volumetrico de 1300 a 1600 kg/m3 de F'c=150 kg/cm2 | M2 | 114.48
EADTABC | CONSTRUCCIÓN DE TRABE TD1 Y TD2, CONFORME A PROYECTO AUTORIZADO SEGÚN EL PLANO E ADTABC DE ADECUACIÓN ESTRUCTURAL TIPO PARA LAS TORRES "A", "B" Y "C", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, TRAZOS Y CORTES CONFORME A PROYECTO, DEMOLICIONES POR MEDIOS MANUALES, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIAL, MANO DE OBRA, MONTAJE DE ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, MALACATES, ESCALERAS, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y LIMPIEZAS. | ML | 39.6
ALB03 | Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 30.24
ALB04 | Castillo o Dala de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 174
ALB05 | Muro de panel covintec de 3" de espesor, incluye: anclaje, refuerzos con varilla y zic zac, amarres de alambre recocido, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 88.92
ALB06 | Boquilla de aplanado fino a base de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 979.72
Total ALBAÑILERIA
Total ALBAÑILERIA
ACABADOS
ACABADOS
ACAB01-b | Piso de porcelanato de 0.60 m x 0.60 m color travertin arena marca DECORELA o similar , incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. primera interceramic o similar , incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1160.3436
ACAB02 | Zoclo de loseta interceramic segun muestra aprobada en obra, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. muestra aprobada en obra, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 1064
ACAB03 | Aplicación de un capa de yeso para uniformizar superficie esobre muros aplanados de espesor 1 cm máximo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 2830.86
ACAB05 | Falso plafond de tablaroca de 13 mm, incluye: materiales, trazo, soportaría, suspensión a base de perfiles galvanizados, tornillos, cinta unión, pasta, mano de obra, equipo y herramienta. incluye: materiales, trazo, soportaría, suspensión a base de perfiles galvanizados, tornillos, cinta unión, pasta, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1030.75
ACAB06 | Muro de 6.7 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 4.1 cm. de ancho, a cada 0.46 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 149.16
ACAB07-B | Recubrimiento en muros Effex Piamonte marca Comex color blanco marfil a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 1467.918
ACAB07-C | Recubrimiento en muros Effex Piamonte marca Comex color Ajonjolí, a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 1151.886
ACAB07-D | Recubrimiento en muros Effex Piamonte marca Comex color Jalapa a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 66.462
ACAB07-E | Pintura vinilica en plafones Pro 1000 plus marca Comex color blanco a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 1045.7766
ACAB09 | Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, sobre plafones aplanados, a dos manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 249.59
ACAB10 | Lambrin de loseta Interceramic 22x35 cm., incluye: materiales, acarreso, cortes, desperdicios, pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 468.74
ACAB12 | Falso plafond de durock de 13 mm, incluye: materiales, trazo, soportaría, suspensión a base de perfiles galvanizados, tornillos, cinta unión, pasta, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 109.73
Total ACABADOS
Total ACABADOS
CANCELERIA
CANCELERIA
CAN01 | Recolocación de canceleria de aluminio en vanos de ventanas el precio incluye: materiales, cortes, escuadras, fijación, sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta. en vanos de ventanas el precio incluye: materiales, cortes, escuadras, fijación, sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 110.44
CAN02 | Cancelería de aluminio duranodik linea 2"x1.25" con cristal claro de 6 mm, incluye: materiales, cortes, escuadras, carretillas, jaladera, herrajes, fijación, sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta. 2"x1.25" con cristal claro de 6 mm, incluye: materiales, cortes, escuadras, carretillas, jaladera, herrajes, fijación, sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 42.43
CAN04 | Cancel para baño con un fijo de 0.78 y una puerta de 0.70 x 2.20 de aluminío y cristal templado esmerilado de 10 mm incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
CAN05 | Cancel para baño con dos fijos de 0.63 y 0.37 m y puerta de 0.70 m x2.25 en aluminío y cristal templado claro de 10 mm incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
CAN06 | Cabina para baño esquinera curva con marco de aluminio natural y cristal templado de 6 mm, de 1.06 m de radio tomando como centro la union de muros, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
CAN09 | Puerta corrediza de cristal templado de 19 mm de espesor de 0.90x2.20 incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
Total CANCELERIA
Total CANCELERIA
CARPINTERIA
CARPINTERIA
CARP01 | Biombo de 1.1 m. por 2.25 m,a base de madera de pino de primera, largeros y celosia de 1"x1" de espesor a cada 1", acabado con laca color segun muestra aprobada, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza, | PZA | 12
CARP04 | Closet en recamaras de 1.75 m. por 2.35 m, de altura y 0.65 m. de ancho, dos puertas abatibles, con bastidor a base peinazos de madera de pino de 1a, a cada 30 cms., en ambos sentidos, forradas con triplay de caobilla de 6 mm, por ambas caras, con 1 entrepaño y cuatro cajoneras de madera de caobilla de 19 mm, acabado con laca blanca , Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, riel, carretillas, herrajes, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza, | PZA | 36
CARP08 | Pergolas de 0.20 x0.85 m a base de tablon de pino de 25mm de espesor , acabado laca chocolate segun muestra aprobadacon l, Incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, armado, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza, | M2 | 86.9
CARP09 | Mueble de lavabo con medidas promedio de 0.90x0.55x0.25, de acuerdo a proyecto a base de madera pino, acabado lca chocolate, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdiocios, herrajes, colocación, sellado, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 24
Total CARPINTERIA
Total CARPINTERIA
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
EQUIP01 | Cocina integral a base de cubierta Cocina de acuerdo a proyecto, compuesta de estufa, horno, tarja, campara, mueble en escuadra y central, repizas, instalación y pruebas. | PZA | 12
EQUIPO02 | Suministro y colocación de calentador solar iusa o similar con termotanque para 200 litros, con valvula dual, dos mangueras, kit de conexiones, valvula de drenado, base solar, soportes transversales, dos "H" ensambladas, incluye: acarreos horizontales y verticales, elevación a cualquier nivel, pruebas de funcionalidad, equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. solar iusa o similar con termotanque para 200 litros, con valvula dual, dos mangueras, kit de conexiones, valvula de drenado, base solar, soportes transversales, dos "H" ensambladas, incluye: acarreos horizontales y verticales, elevación a cualquier nivel, pruebas de funcionalidad, equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 12
Total EQUIPAMIENTO
Total EQUIPAMIENTO
INSTALACIÓN HIDRAULICA
INSTALACIÓN HIDRAULICA
INSH01 | Tubo de cobre tipo "M" de 13 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 172.8
INSH02 | Tubo de cobre tipo "M" de 19 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 278.4
INSH03 | Tubo de cobre tipo "M" de 25 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 416.8
INSH04 | Tubo de cobre tipo "M" de 32 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 10.4
INSH05 | Tubo de cobre tipo "M" de 38 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 10.4
INSH06 | Tubo de cobre tipo "M" de 51 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 18.4
INSH07 | Codo de cobre de 90 x13 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 216
INSH08 | Codo de cobre de 90 x19 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 72
INSH09 | Codo de cobre de 90 x25 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 72
INSH10 | Codo de cobre de 90 x32 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH11 | Codo de cobre de 90 x38 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH12 | Codo de cobre de 90 x51 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH13 | Tee de cobre pareja de 13 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 192
INSH14 | Tee de cobre pareja de 19 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 192
INSH15 | Tee de cobre pareja de 25 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH16 | Tee de cobre pareja de 32 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 24
INSH17 | Tee de cobre pareja de 38 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH18 | Tee de cobre pareja de 51 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | P´ZA | 24
INSH19 | Tee de cobre reducción de 13 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH20 | Tee de cobre reducción de 19 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH21 | Tee de cobre reducción de 25 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 144
INSH22 | Tee de cobre reducción de 32 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH23 | Tee de cobre reducción de 38 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH24 | Tee de cobre reducción de 51 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 72
INSH25 | Tapón capa de cobre de 13 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 288
INSH26 | Tapón capa de cobre de 19 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH27 | Tapón capa de cobre de 25 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH28 | Cople de cobre de 13 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 120
INSH29 | Cople de cobre de 19 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 72
INSH30 | Cople de cobre de 25 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 72
INSH31 | Cople de cobre de 32 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH32 | Cople de cobre de 38 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH33 | Cople de cobre de 51 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 48
INSH34 | Tuerca unión de cobre a cobre soldable de 19 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 24
INSH35 | Válvula de globo de bronce de extremos soldables de 3/4" (19 mm.) de diámetro, incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. soldables de 3/4" (19 mm.) de diámetro, incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
INSH36 | Llave de nariz fig 18NC urrea incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
Total INSTALACIÓN HIDRAULICA
Total INSTALACIÓN HIDRAULICA
INSTALACIÓN SANITARIA
INSTALACION SANITARIA
INSTSAN01 | Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | ML | 171.81
INSTSAN02 | Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | ML | 180.55
INSTSAN03 | Tubo de PVC sanitario, de 40 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | ML | 22.08
INSTSAN04 | Codo de PVC sanitario de 45 x100 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 36
INSTSAN05 | Codo de PVC sanitario de 45 x50 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 72
INSTSAN06 | Codo de PVC sanitario de 45 x40 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.CODIGO NUEVO | PZA | 36
INSTSAN08 | Codo de PVC sanitario de 90 x102 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 34
INSTSAN09 | Codo de PVC sanitario de 90 x50 mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 120
INSTSAN07 | Codo de PVC sanitario de 90 x40mm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 60
INSTSAN10 | Yee de PVC sanitario de 100 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 60
INSTSAN11 | Yee de PVC sanitario de 50 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 72
INSTSAN12 | Yee de PVC sanitario de 40 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 24
INSTSAN13 | Yee doble reducción de PVC sanitario de 100x50 mm. de diámetro para cementar, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | PZA | 12
INSTSAN14 | Coladera de pretil para azotea marca Helvex, modelo 4954, con rosca para tubo de 4" de diámetro, marca Helvex, incluye: instalación y pruebas. | PZA | 4
INSTSAN15 | Coladera para piso económica marca Helvex, mod. 24, de una boca, incluye: instalación y pruebas | PZA | 24
INSTSAN16 | Coladera para piso económica marca Helvex, mod. 26, de tres bocas, incluye: instalación y pruebas | PZA | 12
Total INSTALACION SANITARIA
MUEBLES DE BAÑO
INSTS100 | Calentador de paso 15 Lts Std Lp 15 L., incluye: mano de obra, instalación y pruebas. | PZA | 12
INSTS101 | Inodoro Inodoro Olimpia marca HELVEX color blanco 3.8 litros. sistema dual flush. mano de obra, instalación y pruebas. | PZA | 12
INSTS102 | Lavabo Modelo Vox Round Vessel 422x203 mm K-14800, color blanco. Considerando Cespol mod TV-016 marca HELVEX Y desagüe mod TH-001 marca HELVEX. Incluye: materiales, mano de obra, instalación y pruebas. | PZA | 12
INSTS104 | Desague de push para llave de lavabo modelo TH-064 marca HELVEX, incluye: instalación y pruebas. | PZA | 12
INSTS103 | Mezcladora para lavabo mod Magna DX marca HELVEX monomando alta, incluye: llaves de control angular, tubos alimentadores, instalción y pruebas. | PZA | 12
INSTS106 | Regadera modelo Magna DX marca HELVEX incluye: brazo mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
INSTS107 | Mezcladora para regadera monomando modelo Magna DX marca HELVEX cromo, incluye: ensamble de empotrar, instalción y pruebas. | PZA | 12
INSTS108 | Accesorios para baño linea Magna DX marca HEVEX. Considerando: Toallero de barra, Portacepillos, Gancho sencillo, Jabonera y portapapel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | JGO | 12
INSTS110 | Lavadero de concreto de 0.40x0.40 m. con pileta, incluye, contra y cespol de pvc | PZA | 12
Total MUEBLES DE BAÑO
Total INSTALACIÓN SANITARIA
INSTALACIÓN ELECTRICA
INSTALACION ELECTRICA
INSTELEC01 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 12, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. cobre desnudo cal. 12, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 2885.11
INSTELEC02 | Suministro e instalación de cable thw cal. 10, de la marca Condumex o similar, incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 4165.2
INSTELEC03 | Suministro e instalación de cable thw cal. 12, de la marca Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 12, de la marca Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 4352.96
INSTELEC07 | Tubo conduit pared delgada galvanizado de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 1626.61
INSTELEC08 | Tubo conduit pared delgada galvanizado de 19 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. de 19 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 1125.54
INSTELEC09 | Tubo conduit pared delgada galvanizado de 25 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. de 25 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 109.2
INSTELEC13 | Suministro y colocación de centro de carga QO120l125G, 20 Polos 125 Amp. | PZA | 12
INSTELEC14 | Interruptor termomagnetico QO 1x15 A, 120/240 | PZA | 48
INSTELEC15 | Interruptor termomagnetico QO 1x20 A, 120/240 | PZA | 48
INSTELEC16 | Interruptor termomagnetico QO 1x30 A, 120/240 | PZA | 48
INSTELEC17 | CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 15 A, 127V | PZA | 324
INSTELEC18 | APAGADOR SENCILLO | PZA | 96
INSTELEC19 | APAGADOR ESCALERA SENCILLO | PZA | 108
INSTELEC20 | Luminaria de empotrar tipo leds cat YD LED-150/3W/Tecnolite blanco, uso interior incluye: mano de obra, equipo y herramienta.. LED-150/3W/Tecnolite blanco, uso interior incluye: mano de obra, equipo y herramienta.. | PZA | 12
INSTELEC21 | LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO LEDS HAZ CONCENTRADO DIRIGIBLE 10W.MOD. FLCDLED4W/40/S MARCA. TECNOLITE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
INSTELEC22 | LUMINARIA DE SOBRE PONER CON TRES BASES DIRIGIBLES MOD. LVR LED8603/16W 305 MARCA TECNOLITE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
INSTELEC24 | TIRA LUMINOSA DED LED 18W MOD. T8LED120/18W/40 MARCA TECNOLITE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 12
INSTELEC25 | LUMINARIA DE SOBREPONER CON 1 BASE DIRIGIBLE MARCA TECNOLITE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
INSTELEC26 | CAMPANA EMPOTRADA CON FOCO FLORECENTE AHORRADOR 15WHEL BALATRA ELECTRICA CRISTAL DIFUSOR, MARCA TECNOLITE YD1350 BLANCO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 24
INSTELEC27 | LUMINARIA TIPO ARBOTANTE CON LED DE 3W MODELO HLED160, MARCA TECNOLITE INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
INSTELEC28 | CAJILLO LUMINOSO A BASE DE TUBO T5 LUO 32W 4000K LUZ BLANCO FRIO Y BALASTRO ELECTRONICO DE 127 V INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
INSTELEC29 | LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO LED DIRIGIBLE CON DOS LED DE 6W MOD. YLED-115/6 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
INSTELEC30 | LUMINARIA DE EMPOTRAR LUZ DIRIGIBLE CON TRES LUMINARIOS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 48
INSTELEC31 | Sensor de presencia electronico incluye: mano de obra, equipo y herramienta.. mano de obra, equipo y herramienta.. ELECTRICAS | PZA | 24
INSTELEC32 | Cajillo para luces indirectas | PZA | 132
Total INSTALACION ELECTRICA
Total INSTALACIÓN ELECTRICA
INSTALACIÓN DE GAS
INSTALACION DE GAS
INSTG01 | Tubo de cobre tipo "L de 13 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 246
INSTG02 | Tubo de cobre tipo "K de 19 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 23.5
INSTG03 | Tubo de cobre tipo "L de 38 mm. de díametro, incluye: instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 3.5
INSTG04 | Conector de cobre a fierro rosca exterior de 19 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
INSTG05 | Niple galvanizado de 19 mm. de diámetro por 30 cm. incluye: instalación y pruebas. | PZA | 1
INSTG06 | Válvula de globo fig. 225-P de bronce de extremos roscables de 3/4" (19 mm.) de diámetro, incluye: suministro, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 1
INSTG08 | Medidor de gas, incluye: mano de obra, instalacion, equipo y herramientas | PZA | 12
INSTG09 | Válvula doble chek de 19 mm | PZA | 1
Total INSTALACION DE GAS
Total INSTALACIÓN DE GAS
INSTALACIONES ESPECIALES
INSTALACION TELEFONICA
INSTELEC07 | Tubo conduit pared delgada galvanizado de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 62.4
INSTELEC08 | Tubo conduit pared delgada galvanizado de 19 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. de 19 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 195
INSTELEC12 | Tubo conduit pared delgada galvanizado de 51 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 11.05
INSTESP01 | Registro telefonico de empotrar de .56X.28X.13 m de lamina | PZA | 6
Total INSTALACION TELEFONICA
INSTALACION TV
INSTELEC09 | Tubo conduit pared delgada galvanizado de 25 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. de 25 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 91.26
Total INSTALACION TV
Total INSTALACIONES ESPECIALES
VESTIBULO
VESTIBULO PRELIMINARES
PRE01 | Demolición de piso de loseta ceramica y mortero cemento arena, con espesor promedio de 2.5 cm., por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. mortero cemento arena, con espesor promedio de 2.5 cm., por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 179.41
DESM05 | Desmantelamiento de cancel o ventana de aluminio anodizado y cristal claro de 6 mm , con recuperación a favor de la dependencia, para su posterior colocación, en cualquier nivel, el precio incluye: clasificación y embalaje, retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, a una distancia aproximada de 100 m., mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. de aluminio anodizado y cristal claro de 6 mm , con recuperación a favor de la dependencia, para su posterior colocación, en cualquier nivel, el precio incluye: clasificación y embalaje, retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, a una distancia aproximada de 100 m., mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 30
PRE07 | Demolición de zoclo de loseta ceramica de 10 cm. de altura con espesor de 7 mm., por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. de 10 cm. de altura con espesor de 7 mm., por medios manuales en cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 62.77
DESM36 | Desmontaje y retiro de cableado electrico de cualquier calibre en cubo de escaleras, tablero de control y accesorios ( arbotantes, soquets, contactos, apagadores, placas etc) con recuperación a favor de la dependencia, el precio incluye: desconexión electrica, retiro de todos los accesorios, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | DTO | 1
DESM21 | Desmantelamiento de herrería de perfil tubular de 38mmx38mm a cada 150 mm y pasamanos de 50mm x 25mm en cubo de escaleras, con recuperación a favor de la dependencia, a una altura maxima de 3m.el precio incluye: retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 63.78
DESM24 | Desmontaje de sistema de interfon a base de dos registros de lamina, dos aparatos interfon, una botonera, chapa electrica y cableado, con recuperación a favor de la dependencia, el precio incluye: retiro, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
Total VESTIBULO PRELIMINARES
VESTIBULO ACABADOS
ACAB01-b | Piso de porcelanato de 0.60 m x 0.60 m color travertin arena marca DECORELA o similar , incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. primera interceramic o similar , incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 168.45
ACAB02 | Zoclo de loseta interceramic segun muestra aprobada en obra, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. muestra aprobada en obra, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 62.77
ACAB05 | Falso plafond de tablaroca de 13 mm, incluye: materiales, trazo, soportaría, suspensión a base de perfiles galvanizados, tornillos, cinta unión, pasta, mano de obra, equipo y herramienta. incluye: materiales, trazo, soportaría, suspensión a base de perfiles galvanizados, tornillos, cinta unión, pasta, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 129.9
ALB06 | Boquilla de aplanado fino a base de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | ML | 246.4
ACAB07-B | Recubrimiento en muros Effex Piamonte marca Comex color blanco marfil a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 158.7961
ACAB07-E | Pintura vinilica en plafones Pro 1000 plus marca Comex color blanco a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 122.52
VESTELV01 | Remozamiento de elevador que incluye cambio de piso de loseta vinilica de 6mm, paneles de pared y plafon luminoso, material, mano de obra, herramienta y equipo. | PZA | 1
Total VESTIBULO ACABADOS
VESTIBULO CANCELERIA
CAN01 | Recolocación de canceleria de aluminio en vanos de ventanas el precio incluye: materiales, cortes, escuadras, fijación, sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta. en vanos de ventanas el precio incluye: materiales, cortes, escuadras, fijación, sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 20.64
CAN02 | Cancelería de aluminio duranodik linea 2"x1.25" con cristal claro de 6 mm, incluye: materiales, cortes, escuadras, carretillas, jaladera, herrajes, fijación, sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta. 2"x1.25" con cristal claro de 6 mm, incluye: materiales, cortes, escuadras, carretillas, jaladera, herrajes, fijación, sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 9.36
CAN03 | Barandal de 1.10 m. de altura a base de perfiles de aluminio duranodic, con cuadrados de 1 1/2" a cada 25 cm. anclados al piso con taquete de expansión de 1/2" y angulo de aluminio de 1/4" x 1 1/2", y recubrimiento Teka incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 22.28
Total VESTIBULO CANCELERIA
VESTIBULO INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTELEC01 | Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 12, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. cobre desnudo cal. 12, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 193.44
INSTELEC03 | Suministro e instalación de cable thw cal. 12, de la marca Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. 12, de la marca Condumex, incluye: materiales, acarreos, instalación, puntas, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 386.88
INSTELEC07 | Tubo conduit pared delgada galvanizado de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. de 13 mm. de diámetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | M | 193.44
INSTELEC20 | Luminaria de empotrar tipo leds cat YD LED-150/3W/Tecnolite blanco, uso interior incluye: mano de obra, equipo y herramienta.. LED-150/3W/Tecnolite blanco, uso interior incluye: mano de obra, equipo y herramienta.. | PZA | 24
INSTELEC31 | Sensor de presencia electronico incluye: mano de obra, equipo y herramienta.. mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 24
Total VESTIBULO INSTALACIONES
Total VESTIBULO
AZOTEA Y FACHADA EXTERIOR
AZOTEA
DESM34 | Desmontaje de medidor de gas con recuperación a favor de la dependencia, el precio incluye: desconexión gas, retiro de soportes, acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, material, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
Total AZOTEA
FACHADA EXTERIOR
ALB01 | Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena 1:5, adicioando festergral en cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. mezcla cemento arena 1:5, adicioando festergral en cualquier nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 548.18
ACAB07 | Pintura vinilica en muros y plafones marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. | M2 | 548.18
CAN07 | Celosia a base de bastidor de herreria para montaje de teca. Considerando recubrimiento Teka. Mano de obra, accesorios materiales, herramienta y equipo. | M2 | 72.08
PRE15 | Demolición de repellado de mortero cemento arena, en fachada de edificio por medios manuales, a cualquier nivel , el precio incluye: mano de obra, herramienta, andamios, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 548.18
PRE17 | Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20m. de material producto de la demolición medido en banco, el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. primera estación de 20m. De material producto de la demolición medido en banco, el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 19.8989
DESM20 | Desmantelamiento de celosia de perfil tubular de 38mmx100mm a cada 150 mm en fachada , con recuperación a favor de la dependencia, a una altura maxima de 20m.el precio incluye: retiro y acarreo horizontal y vertical al lugar indicado por la dependencia, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 72.08
PRE19 | Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material producto de la demolición, volumen medido en banco ,el precio incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. primer kilómetro y descarga de material producto de la demolición, volumen medido en banco ,el precio incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 19.8989
PRE20 | Acarreo en camión, de material producto de la demolición, volumen medido en banco , kiloómetros subsecuentes, zona urbana el precio incluye: equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. de la demolición, volumen medido en banco , kiloómetros subsecuentes, zona urbana el precio incluye: equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3-KM | 377.8
FACH01 | Mantenimiento de cintilla santa julia en muros de fachada, lavado con solución agua-ácido muriatico y sellado de juntas con lechada cemeto-aditivo-arena 1:5. El precio incluye: andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 947.4
FACH02 | Restitución de cintilla santa julia en muros de fachada, El precio incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 105.26
Total FACHADA EXTERIOR
Total del presupuesto
IVA 16%
Gran total